内　　　　　訳　　　　　書

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品　　　　　名 | 規　　　格 | 単　位 | 数　量 | 単価（円） | | 金　額（円） |
| 排水パッケージポンプ | (10㎥/min級) | 台 | 5 |  | |  |
| 水中モータ駆動ポンプ | φ200mm、2台/台  5㎥/min、全揚程10ｍ | 台 | 10 |  | |  |
| 照明装置 | ﾊﾛｹﾞﾝ灯、500W、2基/台 | 基 | 10 |  | |  |
| 排水ホース(0.2MPa) | φ200mm×20m×2本 | 式 | 1 |  | |  |
| 排水ホース(0.6MPa) | φ200mm×20m×2本 | 式 | 1 |  | |  |
| 発動発電機 | 3相 200V  60Hz　45kVA以上 | 台 | 5 |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 1. 小　　　　計 | | | | |  | |
| 1. 消費税及び地方消費税額 | | | | |  | |
| 1. 契約金額 | | | | |  | |