石巻市湊排水ポンプ場ほか１７施設電力供給

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別添資料１－１

施　設　概　要　書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 需要場所 | | 電力供給条件　　　　予定契約電力及び使用予定電力等 | | | | | | | |
| 施設名 | 所在地 | 供給方式 | 標準電圧  （Ｖ） | 計量電圧  （Ｖ） | 標準  周波数(Ｈｚ) | 受電  方式 | 予定  契約電力  （ＫＷ） | 予定  使用量  (ＫＷｈ) | 力率  (％) |
| １ | 湊排水ポンプ場 | 石巻市湊字須賀松１２番１５号 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 47 | 173,000 | 100 |
| ２ | 折立第一排水ポンプ場 | 石巻市沢田字折立地内 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 76 | 55,000 | 100 |
| ３ | 折立第二排水ポンプ場 | 石巻市沢田字日影山地内 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 21 | 36,800 | 100 |
| ４ | 横堤排水ポンプ場 | 石巻市新横堤地内 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 199 | 48,200 | 100 |
| ５ | 釜排水ポンプ場 | 石巻市重吉町８番１９ | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 88 | 398,800 | 100 |
| ６ | 鹿妻排水ポンプ場 | 石巻市魚町三丁目７番３ | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 86 | 137,600 | 100 |
| ７ | 井内排水ポンプ場 | 石巻市大瓜字井内７０番３ | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 36 | 82,400 | 100 |
| ８ | 住吉排水ポンプ場 | 石巻市大橋二丁目９番 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 207 | 324,800 | 100 |
| ９ | 南境排水ポンプ場 | 石巻市南境字大埣６９番２ | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 34 | 140,200 | 100 |
| 10 | 二子排水機場 | 石巻市小船越字二子畑１－１ | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 49 | 35,800 | 100 |
| 11 | 飯野川浄化センター | 石巻市中島川前畑一番 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 30 | 298,200 | 100 |
| 12 | 和渕汚水処理場 | 石巻市和渕字若柳２１４－４ | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 33 | 355,000 | 100 |
| 13 | 定川処理場 | 石巻市前谷地字新山崎前１２７ | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 57 | 570,000 | 100 |
| 14 | 笈入処理場 | 石巻市和渕字新小口９－３ | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 34 | 243,400 | 100 |
| 15 | 北上浄化センター | 石巻市北上町女川字前田１０－１ | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 24 | 136,400 | 100 |
| 16 | あゆかわ浄化センター | 石巻市鮎川浜鬼形山５１７ | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 43 | 200,200 | 100 |
|  | | |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

石巻市湊排水ポンプ場ほか１７施設電力供給

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別添資料１－２

施　設　概　要　書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 需要場所 | | 電力供給条件　　　　予定契約電力及び使用予定電力等 | | | | | | | |
| 施設名 | 所在地 | 供給方式 | 標準電圧  （Ｖ） | 計量電圧  （Ｖ） | 標準  周波数(Ｈｚ) | 受電  方式 | 予定  契約電力  （ＫＷ） | 予定  使用量  (ＫＷｈ) | 力率  (％) |
| 17 | 折立第三排水ポンプ場 | 石巻市沢田字沢田地内 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 85 | 52,800 | 100 |
| 18 | 井内第一排水ポンプ場 | 石巻市大瓜字井内15、16、17-1 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線 | 62 | 72,400 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総　　　計 | | |  | ― | ― | ― | ― | 1,211 | 3,361,000 | ― |