## R2
令和２年度旧北上川・真野川・北北上運河水質測定結果表
環境基準超過
[5 empty] | 測定地点：旧北上川開北橋 | [6 empty] | 類型：河川Ｂ
採水年月日 | 基準値 | 2.6.22 |  | 2.8.26 |  | 2.10.27 |  | 2.11.17 |  | 2.12.15 |  | 3.2.15 |  | 最高値 |  | 最低値 | 平均値※ | 生活環境の保全に関する環境基準
採水時間 |  | 11:20 |  | 11:10 |  | 11:05 |  | 12:05 |  | 11:58 |  | 9:57 |  | ― |  | ― | ― | 類型 | 河川Ｂ
天候 |  | 曇 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 雪 |  | 曇 |  | ― |  | ― | ― | ｐＨ | 6.5～8.5
気温℃ |  | 21.2 |  | 30.1 |  | 16.5 |  | 16.2 |  | -1.5 |  | 9.5 |  | 30.1 |  | -1.5 | 15.3333 | BOD mg／ｌ | ３以下
水温℃ |  | 21 |  | 26 |  | 16.4 |  | 8.9 |  | 2.3 |  | 5.9 |  | 26 |  | 2.3 | 13.4167 | ＳＳmg／ｌ | ２５以下
採水位置 |  | 表層流心 |  | 表層流心 |  | 表層流心 |  | 表層流心 |  | 表層流心 |  | 表層流心 |  | ― |  | ― | ― | ＤＯmg／ｌ | ５以上
透視度 |  | 50 | 以上 | 50 | 以上 | 50 | 以上 | 50 | 以上 | 50 | 以上 | 50 | 以上 | ＞ | 50 | 50 | ―
におい |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | なし |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | ― |  | ― | ―
色相 |  | 微黄色 |  | 微黄色 |  | 微黄色 |  | 微黄色 |  | 微黄色 |  | 微黄色 |  | ― |  | ― | ―
ｐＨ | 6.5～8.5 | 7.2 |  | 7.3 |  | 7.4 |  | 7.4 |  | 7.3 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.2 | 7.35
ＢＯＤmg／l | ３以下 | 1.2 |  | 1.1 |  | 1.6 |  | 0.5 |  | 0.8 |  | 1.2 |  | 1.6 |  | 0.5 | 1.2
ＳＳmg／l | ２５以下 | 14 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 14 |  | 2 | 4.6667
ＤＯmg／l | ５以上 | 9.3 |  | 7.1 |  | 9.1 |  | 10 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 7.1 | 10.25
大腸菌MPN／100ml | 5000MPN／100ml以下 | 900 |  | 2200 |  | 9000 |  | 3500 |  | 170 |  | 350 |  | 9000 |  | 170 | 2686.6667
※BODは75%値
環境基準超過
[5 empty] | 測定地点：真野川新明治橋 | [6 empty] | 類型：河川Ｂ
採水年月日 | 基準値 | 2.6.22 |  | 2.8.26 |  | 2.10.20 |  | 2.11.17 |  | 2.12.15 |  | 3.2.15 |  | 最高値 |  | 最低値 | 平均値※
採水時間 |  | 11:50 |  | 11:29 |  | 11:35 |  | 12:28 |  | 12:20 |  | 10:20 |  | ― |  | ― | ―
天候 |  | 曇 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 雪 |  | 小雨 |  | ― |  | ― | ―
気温℃ |  | 22.1 |  | 30 |  | 18.2 |  | 15.8 |  | -2.1 |  | 10.5 |  | 30 |  | -2.1 | 15.75
水温℃ |  | 22.8 |  | 28.9 |  | 16.3 |  | 9.7 |  | 1.9 |  | 6.3 |  | 28.9 |  | 1.9 | 14.3167
採水位置 |  | 表層流心 |  | 表層流心 |  | 表層流心 |  | 表層流心 |  | 表層流心 |  | 表層流心 |  | ― |  | ― | ―
透視度 |  | 38 | 度 | 40 | 度 | 50 | 以上 | 50 | 以上 | 50 | 以上 | 35 | 度 | ＞ | 50 | 35 | ―
におい |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | ― |  | ― | ―
色相 |  | 微黄色 |  | 微黄色 |  | 微黄色 |  | 微黄色 |  | 微黄色 |  | 微黄土色 |  | ― |  | ― | ―
ｐＨ | 6.5～8.5 | 8 |  | 7.7 |  | 7.6 |  | 7.5 |  | 7.4 |  | 7.9 |  | 8 |  | 7.4 | 7.6833
ＢＯＤmg／l | ３以下 | 1.9 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1.1 |  | 1.3 |  | 1.9 |  | 0.5 | 1.5
ＳＳmg／l | ２５以下 | 10 |  | 6 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | 14 |  | 14 |  | 4 | 7.6667
ＤＯmg／l | ５以上 | 9.5 |  | 7.8 |  | 10 |  | 11 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 7.8 | 10.7167
大腸菌MPN／100ml | 5000MPN／100ml以下 | 5000 |  | 9000 |  | 2200 |  | 500 |  | 220 |  | 40 |  | 9000 |  | 40 | 2826.6667
※BODは75%値
環境基準超過
[5 empty] | 測定地点：北北上運河中浦橋 | [6 empty] | 類型：類型なし
採水年月日 | 基準値 | 2.6.22 |  | 2.8.26 |  | 2.10.20 |  | 2.11.17 |  | 2.12.15 |  | 3.2.15 |  | 最高値 |  | 最低値 | 平均値※
採水時間 |  | 10:45 |  | 10:47 |  | 10:33 |  | 11:45 |  | 11:20 |  | 9:30 |  | ― |  | ― | ―
天候 |  | 曇 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 雪 |  | 曇 |  | ― |  | ― | ―
気温℃ |  | 23.8 |  | 31.1 |  | 20.3 |  | 11.8 |  | -1.9 |  | 7.5 |  | 31.1 |  | -1.9 | 15.4333
水温℃ |  | 22.8 |  | 28.6 |  | 18.3 |  | 9.4 |  | 3.9 |  | 6.1 |  | 28.6 |  | 3.9 | 14.85
採水位置 |  | 表層流心 |  | 表層流心 |  | 表層流心 |  | 表層流心 |  | 表層流心 |  | 表層流心 |  | ― |  | ― | ―
透視度 |  | 28 | 度 | 50 | 以上 | 26 | 度 | 27 | 度 | 40 | 度 | 32 | 度 | ＞ | 50 | 26 | ―
におい |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | ― |  | ― | ―
色相 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄土色 |  | 微黄土色 |  | ― |  | ― | ―
ｐＨ |  | 7.4 |  | 7.1 |  | 7.2 |  | 7.3 |  | 7.2 |  | 7 |  | 7.4 |  | 7 | 7.2
ＢＯＤmg／l |  | 6.8 |  | 2.8 |  | 4 |  | 5.5 |  | 4 |  | 6.3 |  | 6.8 |  | 2.8 | 6.3
ＳＳmg／l |  | 18 |  | 3 |  | 11 |  | 11 |  | 8 |  | 16 |  | 18 |  | 3 | 11.1667
ＤＯmg／l |  | 7.6 |  | 7.5 |  | 8.6 |  | 10 |  | 9 |  | 13 |  | 13 |  | 7.5 | 9.2833
大腸菌MPN／100ml |  | 9000 |  | 110000 |  | 110000 |  | 5000 |  | 2200 |  | 2200 |  | 110000 |  | 2200 | 39733.3333
※BODは75%値
生活環境の保全に関する環境基準
|  | 類型 |  |  |  | 河川Ａ |  |  | 河川Ｂ |  |  | 河川Ｃ |  |  | 河川Ｄ
|  | ｐＨ |  |  |  | 6.5～8.5 |  |  | 6.5～8.5 |  |  | 6.5～8.5 |  |  | 6.0～8.5
|  | BOD mg／ｌ |  |  |  | ２以下 |  |  | ３以下 |  |  | ５以下 |  |  | ８以下
|  | ＳＳmg／ｌ |  |  |  | ２５以下 |  |  | ２５以下 |  |  | ５０以下 |  |  | １００以下
|  | ＤＯmg／ｌ |  |  |  | ７．５以上 |  |  | ５以上 |  |  | ５以上 |  |  | ２以上
|  | 大腸菌MPN／100ml |  |  |  | 1000MPN／100ml以下 |  |  | 5,000MPN／100ml以下 |  |  | 指定無 |  |  | 指定無