建築基準法第１２条第５項に基づく（工事監理・工事状況）報告書

鉄筋コンクリート造（第１回特定工程：基礎・地中ばり配筋終了時）

平成　　　年　　　月　　　日

建築主事　様

| 建築確認済証番号 | 平成 年 月 日 第 号 |
| --- | --- |
| 建築主氏名 |  |
| 建築場所 |  |

上記、工事中の建築物の（工事監理・工事状況）に係る結果を次のとおり報告します。

| 報告者 工事監理者 | 住 所 |
| --- | --- |
|  | 氏 名 ㊞ |

設計図書と照合した結果、変更は、　□　ありません。

□　ありますので、別添のとおり報告書を添付します。

| 確認項目 | 内 容 | 工事監理者用 | 検査員用 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 結果 | 指摘 番号 | 検査方法 | 結 果 |  |
| 敷地等 | 敷地 | ａ | 道路幅員・接道長 |  |  | Ａ Ｂ | 適・否 |  |
|  |  | ｂ | 確認表示板の設置 |  |  | Ａ | 適・否 |  |
|  |  | ｃ | 設計図書の備え |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｄ | 建築物の道路・敷地境界線からの 離れ及び敷地形状 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｅ | 高さ1.8m以上の仮囲い |  |  | Ａ | 適・否 |  |
|  |  | ｆ | 落下物に対する防護 |  |  | Ａ | 適・否 |  |
|  |  | ｇ | 山止め |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
| ①全体 |  | ａ | 基礎、柱、はり、壁、階段、スラ ブ等位置の確認 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｂ | かぶり厚さの確認 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｃ | 鉄筋の材質の確認 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
| ②地盤 | 支持地盤 | ａ | 支持地盤の位置、種類、地耐力等 の確認 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
| ③基礎 | 種類 | ａ | 基礎の種類、杭の工法、長さ、 径、 偏心による補強等 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  | 基礎 | ｂ | 基礎寸法、主筋径、本数、主筋位 置、杭頭補強筋 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  | 地中ばり | ｃ | 断面寸法、主筋径、本数、主筋位 置、 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｄ | 定着方法、継手(位置、長さ) |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｅ | あばら筋の位置、径、間隔形状等 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｆ | あばら筋のフック形状、結束状況 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  | 柱 | ｇ | 主筋径、本数、主筋位置、 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｈ | 定着（基礎部分） |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｉ | 帯筋の位置、径、間隔形状等 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｊ | 帯筋のフック形状、結束状況 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
| ④スラブ | スラブ筋 | ａ | スラブ厚寸法、鉄筋のピッチと径 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｂ | 主筋配置と支持条件 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  | 定着・重ね継手 | ｃ | 定着長さと方法（はり定着、隣接 スラブ定着、段差スラブ定着） |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｄ | 継手の位置と長さ |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  | 補強筋等 | ｅ | 床スラブの出入隅部の補強 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｆ | 開口補強筋 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | g | 階段部配筋と補強筋 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
| ⑤ そ の他 | 補強筋 | ａ | 設備配管の位置 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  | ガス圧接 継手 | ｂ | 継手位置のずらし |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｃ | 圧接形状 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｄ | 強度確認等 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  | 特殊鉄筋 継手 | ｅ | 認定、評定工法 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | ｆ | 鉄筋位置のずらし |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  | 型枠等 | ｇ | 型枠状況、清掃状況等確認 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |

※　検査方法　Ａ　目視検査、Ｂ　計測検査、Ｃ　監理者報告

※　太線枠内には記入しないでください。

■工事監理者指摘項目等の記録

| 指摘番号 | 内容及び結果 |
| --- | --- |

事務処理欄

| 受 付 日 | 平成 年 月 日 | 指示書発送日 | 平成 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 検 査 日 | 平成 年 月 日 | 合 格 日 | 平成 年 月 日 |